## Slide 1: H074_238U
@ 10 MeV/u
B-field = 2.5 T

## Slide 2
Exp Setup (not in scale)
Array
target
238U(d,p) @ 8.6 MeV/u
55 mm
70 mm
~ 350 mm
stripper foil
Faraday cup
200 mm
elum
B-field = 2.5 T
238U(d,d) @ 8.6 MeV/u
11.28 mm

## Slide 4
Ortec FTA
820
Ortec FTA
820
LeCroy 623B
CFD
LeCroy 623B
CFD
Delay
300 ns
FIFO
TAC
TAC
TAC
TAC
Det-3
Det-4
Det-1
Det-2
Cathode FTA
Det-1/2 FTA
Det-3/4 FTA
Det-3/4 CFD
Det-1/2 CFD
Cathode CFD
Det-3 Delay
Fan-in/Fan-Out
Coinc.
Det-2 y2
Det-2 y1
Det-2 x2
Det-2 x1
Det-1 y2
Det-1 y1
Det-1 x2
Det-1 x1
Det-3 y2
Det-3 y1
Det-3 x2
Det-3 x1
Det-4 y2
Det-4 y1
Det-4 x2
Det-4 x1
Det-3
Det-4
Det-1
Det-2
Det-1 Delay
Det-2 delay
Det-4 delay
Cathode
x1
x2
y1
y2
start
stop
to DAQ

## Slide 5
Ortec FTA
820
Ortec FTA
820
LeCroy 623B
CFD
LeCroy 623B
CFD
Delay
300 ns
FIFO
TAC
TAC
TAC
TAC
Cathode
x1
x2
y1
y2
start
stop
to DAQ
Ortec FTA
820
LeCroy 623B
CFD
Cathode
Ortec FTA
820
LeCroy 623B
CFD
Cathode
Ortec FTA
820
LeCroy 623B
CFD
Cathode
others MWPC
Fission Trigger
Digitizer
Trigger on any

## Slide 6
Mapping of MWPC and Bragg
ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | ch8 | ch9
B1-BP | B1-F1 | B1-F2 | B1-F3 | B1-A2 | B1-C2 | B1-A1 | B2-BP | B2-F1 | B2-F2
ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | ch8 | ch9
B3-A1 | B4-BP | B4-F1 | B4-F2 | B4-F3 | B4-A2 | B4-C2 | B4-A1 |  | 
ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | ch8 | ch9
B2-F3 | B2-A2 | B2-C2 | B2-A1 | B3-BP | B3-F1 | B3-F2 | B3-F3 | B3-A2 | B3-C2
VME1:1
Cable-14
VME1:3
Cable-16
VME1:4
Cable-15
ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | ch8 | ch9
M1y2 | M1y1 | M1x2 | M1x1 | M1-trig | M3-trig | M3x1 | M3x2 | M3y1 | M3y2
ch0 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 | ch5 | ch6 | ch7 | ch8 | ch9
M2y2 | M2y1 | M2x2 | M2x1 | M2-trig | M4-trig | M4x1 | M4x2 | M4y1 | M4y2
VME3:4
Cable-11
VME2:4
Cable-12

## Slide 7
det | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Energy | VME-21-7 | VME-21-6 | VME-21-5 | VME-21-4 | VME-21-3 | VME-21-2
XF | VME-21-1 | VME-21-0 | VME-22-7 | VME-22-6 | VME-22-5 | VME-22-4
XN | VME-22-3 | VME-22-2 | VME-22-1 | VME-22-0 | VME-23-7 | VME-23-6
Left
Bottom
det | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Energy | VME-23-5 | VME-23-4 | VME-23-3 | VME-23-2 | VME-23-1 | VME-23-0
XF | VME-31-7 | VME-31-6 | VME-31-5 | VME-31-4 | VME-31-3 | VME-31-2
XN | VME-31-1 | VME-31-0 | VME-32-7 | VME-32-6 | VME-32-5 | VME-32-4
det | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Energy | VME-32-3 | VME-32-2 | VME-32-1 | VME-32-0 | VME-33-7 | VME-33-6
XF | VME-33-5 | VME-33-4 | VME-33-3 | VME-33-2 | VME-33-1 | VME-33-0
XN | VME-41-7 | VME-41-6 | VME-41-5 | VME-41-4 | VME-41-3 | VME-41-2
det | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Energy | VME-41-1 | VME-41-0 | VME-42-7 | VME-42-6 | VME-42-5 | VME-42-4
XF | VME-42-3 | VME-42-2 | VME-42-1 | VME-41-0 | VME-43-7 | VME-43-6
XN | VME-43-5 | VME-43-4 | VME-43-3 | VME-43-2 | VME-43-1 | VME-43-0
Right
Top